招　标　文　件

项目名称：南京医科大学技能中心智慧信息电子班牌

项目编号：	NJMUZB11220260685

二零二六年十月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  项目需求	18

第四章  评标方法与评标标准	20

第五章  拟签订的合同文本	22

第六章  投标文件格式	26

第一章  招标公告

南京医科大学就 南京医科大学技能中心智慧信息电子班牌采购项目公开招标，相应资金已落实，欢迎符合招标公告资质要求的投标人前来投标。

一、项目基本情况

1.1项目名称：南京医科大学技能中心智慧信息电子班牌

1.2项目编号：NJMUZB11220260685

1.3项目预算：人民币15万元（¥ 150000.00）

1.4最高总限价：15万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

二、项目需求

2.1采购需求：本次采购为医学实训考核一体化综合管理系统项目，包含一体化软件平台定制开发部署及22套智慧电子班牌智能硬件设备，整体采用B/S架构，支持多终端访问，实现医学实训、OSCE考核、教学管控全流程数字化管理，含系统开发、部署、调试、对接、运维及硬件供货安装等全部内容（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

2.2合同履行期限：合同签订生效后，进口设备（免税）三个月内、国产设备及进口设备（非免税）一个月内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

2.3本项目不接受联合体投标。

具体技术参数见采购文件第三章“采购需求”。

三、申请人的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：法人或者其他组织的营业执照（投标人为自然人的提供其身份证），法定代表人和授权代表的身份证。（提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度审计报告，或招标截止时间前六个月内任一月的财务报告（至少包含资产负债表和利润表），或投标截止时间前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的担保函；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式详见附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供招标截止时间前六个月内任一月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单等）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式详见附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2本项目的特定资格要求：无

3.3落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人如为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

3.4本项目接受进口产品投标；

3.5本项目不接受联合体参与投标；

3.6拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。采购人通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录并保存。

四、公告发布媒体

本项目在“https://www.njmu.edu.cn/南京医科大学官方网站”发布公告，投标人可自行下载。

五、投标截止时间及开标信息

5.1投标文件接收截止时间及开标时间：2026年10月29日9点15分

5.2投标文件接收地点及开标地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B201室

5.3投标文件接收要求：（1）纸质投标文件一式五份，其中正本一份、副本四份，在标书封面标注“正本”、“副本”字样，标书密封并在封口处加盖公章。

- 电子版U盘1份（须包含投标文件word格式和pdf格式，pdf格式须加盖公司公章）

- 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），且需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

逾期送达及未按要求密封的投标文件，采购人不予接收。

5.4需要现场说明或者澄清的问题，投标商代表未到场确认的，后果自负。

六、投标保证金

本次招标项目不收取投标保证金。

七、项目联系信息

联系人：蒋威涵                     联系电话：19941776153

联系地址：南京市鼓楼区姜家园121号

八、其他

根据学校管理要求，校外人员需办理申请入校手续（请于开标时间前1天内完成进校申请的提交，如因个人原因未及时提交，导致开标当天无法进校的，后果自负）。具体办理流程如下：

关注“智慧南医”公众号，进入系统，选择“综合服务”——“访客系统”——填写基本信息提交审核（联系部门：第二临床医学院，联系人：朱跃州，联系电话：18951762464）。如下图：

第二章  投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3、政策功能

3.1相关政策

（1）参加投标的中小企业，应当提供规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）参加投标的监狱和戒毒投标人，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱投标人的证明文件，监狱和戒毒投标人享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

（3）参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

（4）提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（5）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（6）提供的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告、投标人须知、投标人应当提交的资格证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是分包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

5、招标文件的澄清、修改

5.1采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，不足15日的，采购人顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 投标人应在投标截止时间前关注原招标信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应使用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应以人民币进行报价，不接受其他币种报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、逐页编码、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6  投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。

7、投标文件组成

7.1 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应并逐条标明满足与否。

7.3 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8、投标文件的商务部分

8.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函；

（2）营业执照、授权委托书；

（3）法定代表人及授权代表身份证明复印件；

（4）资格条件证明文件、承诺书；

（5）《开标一览表》、《商务条款偏离表》；

（6）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

9、投标文件的技术部分

9.1 技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

9.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

9.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。

11、投标有效期

投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

12、投标文件的份数、签署

12.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

12.2 投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

12.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

13、投标文件的密封和递交

13.1投标文件接收要求：（1）纸质投标文件一式五份，其中正本一份、副本四份，在标书封面标注“正本”、“副本”字样，标书密封并在封口处加盖公章。

（2）电子版U盘1份（须包含投标文件word格式和pdf格式，pdf格式须加盖公司公章）

（3）开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），且需单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

13.2 逾期送达及未按要求密封的投标文件，采购人不予接收。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

四、开标、评标与确定中标投标人

15、开标

15.1 采购人将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标，授权代表应准时参加。

15.2 开标时，采购人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格等主要内容。

15.3 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准。

15.4 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

15.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

15.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

15.7  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16、评标

16.1 评标组织

评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

16.2 评标程序

16.2.1 投标文件的资格审查

采购人将依法对投标人投标文件中的资格证明文件的资格进行审查：以确定投标投标人是否具备投标资格。 同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国 政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标投标人是否具备投标资格。

投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2） 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的

16.2.2 投标文件的符合性审查

评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（11）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理 的；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

16.2.3 投标文件的进一步评审

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容， 评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人确定为中标人。

17. 废标情形

有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资质条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

18、确定中标投标人

18.1采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

18.2中标投标人确定之日起2个工作日内，将在南京医科大学官方网站发布中标公告，中标人及时领取《中标通知书》。

18.3中标通知书发出后，中标投标人无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人组织的政府采购活动。

18.4采购人和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

18.5所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人均不退回。

19、编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20、评标过程的保密性

20.1 采购人将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

20.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

20.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

21、样品

项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考，未中标人的样品将及时退还。

五、签订合同

22、签订合同

22.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

22.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

22.4 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

六、质疑和投诉

23、质疑

23.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达采购人。

23.2 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

23.3 质疑必须以参加投标投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购人有权不予受理。

23.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

23.5 采购人在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

24、投诉

质疑投标人对采购人的答复不满意，或未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

第三章  项目需求

一、项目基本情况及采购项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技能中心智慧信息电子班牌 | 1 | 套 | 15万元 |

- 技术要求

一、项目总体建设要求

本项目需搭建一套以医学实训室智能终端为核心，深度融合OSCE智能化考核抽签管理系统、医学多媒体实训教学管理系统的一体化医学实训考核综合管理平台。整体采用B/S架构，支持电脑、手机等主流终端及浏览器访问，具备高并发、高安全、低延迟、易操作、易维护特性，全面覆盖医学实训室终端展示、实训考勤、医学课堂教学管控、医学理论考核、OSCE多场景技能抽签考核、考核成绩溯源管理、实训场地设备管控、医学大赛管控等全业务场景。系统需实现医学实训、考核全流程数字化、规范化、可视化管控，预留标准化自定义API接口，支持与医学教务系统、智慧实训教学平台、实训室中控系统、医学考务系统、医学宣传公示系统等第三方平台无缝互联互通、数据共享。

系统整体操作响应速度要求：所有页面访问、数据查询、OSCE抽签操作、考核数据提交、终端设备指令下发等操作响应时间≤3秒，全程无卡顿、无超时报错，保障医学实训、技能考核、医学大赛场景高效稳定运行。

所有标注▲参数为实质性响应参数，投标方需全部满足，否则视为无效投标。

二、核心功能参数

（一）医学实训室智能终端核心功能

本系统以医学实训室智能终端为前端展示与交互载体，搭载医学专属定制UI体系、实训/考核/大赛多场景运行模式、远程运维、实训智能考勤、医学实训场地设备管理、考核公示信息发布等核心能力，适配全场景医学实训室、临床技能考站、专项实训教室、医学竞赛场地等专业场景。

1、界面定制与展示功能

支持多风格UI设计，可根据医学实训、OSCE考核、医学大赛场景需求定制界面样式，实现一实训室一界面、一考站一界面差异化展示；系统界面简洁规范、布局合理、菜单清晰，适配电脑、手机、实训室智能终端等多终端访问，操作逻辑贴合医学实训教学、OSCE技能考核、医学考务工作场景。支持后台自定义轮播规则，终端可按照设定时间自动全屏轮播实训中心动态、考核通知、实训规范、技能风采、考核公示等内容，轮播时长、播放顺序、展示内容可自由配置。

2、全维度信息展示能力

实训室智能终端可完整展示各类医学实训与考核场地信息，具体包含：当前实训带教老师头像、姓名、实训课程/考核项目；实训中心LOGO、实训中心名称、实训室编号、实训学员人数、实训规范标语、优秀实训小组公示；实时天气、系统时间；当日实训安排、本周实训/考核计划表，自动加亮当前实训课节、当前考核场次；实训室当日实训考勤统计（正常、迟到、请假、未到），支持点击查看全时段实训、考核考勤记录；医学实训风采、技能考核风采图文、视频素材，支持滚动播放、点击缩放、视频启停；当日实训值日人员信息；实训中心图文资讯、考核通知、实训规范公告；实训室设备预约、考核场地预约信息及预约时间安排。终端闲置超时无操作时，可自动跳转回主页，保障实训考核展示规范性。

▲3、特殊场地专属适配功能

支持临床技能实训室、模拟手术室、模拟病房、急救实训室、护理实训室、检验实训室等医学专项场地绑定适配，绑定后终端自动切换专属场地页面，精准展示场地名称、当前实训/考核项目、场地医用设备清单、操作规范、场地预约记录、考核工位信息等专属信息，适配专业化医学实训、OSCE技能考核场地管理需求。

4、医学专属多场景运行模式

（1）迎宾观摩模式：适配教学观摩、上级视察、行业检查、院校交流场景，展示医学实训中心专属端庄页面，动态播放欢迎标语，支持横幅展示，预留医学成果展示图片素材拓展功能；

（2）置顶模式：支持校园动态、班级公告、宣传图文视频全屏轮播展示，文字公告可全屏滚动播放，强化校园宣传展示效果；

（3）OSCE考场模式：后台可录入OSCE技能考核、规培考核、结业考核、阶段性实训考核计划，终端自动同步展示考站信息、考核项目、考核内容、考核时长、考场工位、考生信息、考官信息，支持考生、考官人脸识别/IC卡签到核验，适配标准化医学技能考核流程；

（4）医学大赛模式：支持校级、省级、国家级医学技能大赛、临床技能竞赛计划录入，终端展示大赛场地、竞赛时间、参赛学员、监考考官、工位布局信息，支持大赛人员人脸识别/IC卡签到核验，满足高水平医学竞技考核场景需求；

（5）霸屏模式：后台可自定义霸屏计划，设定展示时段，支持上传图片、视频素材全屏霸屏展示，可通过时长到期或后台手动删除两种方式结束霸屏任务。

5、智能考勤签到功能

深度对接医学实训课表、OSCE考核排班表实现实训、考核考勤管控，支持人脸识别、IC刷卡双重认证签到，支持多名学员同时并行签到；可根据医学实训、考核考勤计划匹配对应考勤场景，终端实时展示参训学员头像、签到状态；带教老师、考官与实训学员考勤区域独立区分展示，清晰呈现当前实训项目、考核场次信息；支持断电、设备异常等突发场景下，教师/考官手机端一键补签，保障实训、考核考勤数据完整可追溯。

6、智能门禁管控功能

联动实训排班、OSCE考核排班数据实现智能化门禁管控，仅允许当前场次实训学员、考核考生、带教老师、授权考官通过人脸/刷卡方式开启实训考站门禁，实现医学实训、考核场地人员精准准入管控，杜绝无关人员进入考核区域，保障考核公平规范性。

7、应用中心集成功能

集成医学实训专属常规应用与拓展功能，常规应用包含实训风采、考核风采、考勤总览、实训/考核排班表、最新考核通知、实训学员信息、医学实训活动公告；拓展功能支持主题皮肤切换、实训/考核场景模式一键切换、系统参数设置，可查看设备编号、软件版本，调节设备音量、亮度，支持密码进入高级设置、清空设备缓存，适配医学实训中心标准化管理需求。

（二）OSCE智能化考核抽签管理系统功能

深度适配医学OSCE标准化考核、规培考核、技能抽检、医学大赛考核场景，集成人员信息管理、多维度医学考核抽签、二次抽签排序、考核成绩管理、理论考核、结果溯源存档全流程功能，抽签逻辑公平随机、不可逆、可追溯，完全满足医学实训考核规范化、数字化管理要求。

1、人员信息智能化管理

支持医学实训学员、考生、考官、带教老师人员信息批量Excel导入、手动单条录入两种方式，录入字段统一规范，可自定义设置字段必填、选填规则，搭载实时数据校验功能，杜绝非法格式、错误信息录入，保障考核人员基础数据精准。支持按人员类别（学员、考生、在岗规培人员、考官、带教老师）精准筛选考核参与人员，仅针对筛选后的有效人员开展抽签考核。

▲2、多场景医学考核抽签功能

适配医学考核全场景需求，支持个人抽签、团队抽签、医学技能项目抽签三类核心抽签模式，适配单人技能考核、小组协作考核、专项技能抽检、医学大赛分组考核场景；抽签算法随机公平、不可逆、防篡改，全程留痕可溯源。支持团队1-N随机号码分配，可自定义选取指定数量考核团队，完成随机分组编号；支持独立医学技能项目抽签入口，可批量导入、手动新增医学技能考核项目，搭建完整的医学实训技能考核项目库。

▲3、二次智能抽签排序功能

支持OSCE考核二次抽签调度，系统可根据一次抽签分组、工位分配结果，自动完成学员二次人员分配，实现候考区学员自动二次排序、候考顺序智能生成，适配多考站、多批次、轮循式OSCE标准化考核流程，解决多场次考核人员分流、工位轮换调度难题。

4、抽签结果可视化溯源管理

所有医学技能抽签、分组抽签、二次抽签结果全程可视化展示，支持实时查询、Excel批量导出、云端存档、永久溯源；设置身份证号唯一查询入口，校验通过后可展示对应人员完整考核抽签信息，包含姓名、个人考核抽签号、团队抽签号、考核工位、考核场次、候考顺序等核心数据。

5、医学理论考核管理功能

内置完整医学专属在线考试系统，适配医学理论考核、课前测评、结业考核、规培测评场景，涵盖医学题库管理、智能组卷、在线答题、自动阅卷、错题统计、薄弱知识点分析等全流程功能。支持医学考核成绩批量导入、后台手动修正微调，所有成绩审核、发布操作全程留存日志，可实现操作人、操作时间、操作内容全程溯源审计。

6、考核成绩精准查询管控

考核成绩数据与后台审核发布数据实时同步，严格遵循权限管控规则，未发布成绩学员端、考生端不可见，已发布成绩可公开合规查询；区分学员自查、管理员核查、考官查阅多权限查询模式，保障考核成绩保密性与规范性。

7、敏感操作安全授权管控

所有考核核心敏感操作（考核成绩发布、考核数据批量删除、二次抽签调度、第三方系统对接配置、考核参数修改）需专人分级授权验证，所有操作全程留存详细日志，支持全程溯源、审计核查，满足医学考核规范化、合规化管理要求。

8、数据对接与溯源日志

系统与各医学实训、考核模块、第三方对接系统数据交互全程留存日志，支持对接异常智能排查、考核数据全链路溯源，保障OSCE考核、实训教学数据精准互通。

（三）医学多媒体实训教学管理系统功能

适配医学实训室集中教学、技能示教、远程实训、线上授课、机房实训管控场景，集成高清广播教学、远程管控、随堂测试、资产管控、上网管控、分组实训教学等功能，全面适配医学实训集中教学管理需求。

1、部署与兼容适配

安装部署便捷，支持无线网络部署，支持预设频道号一键自动安装；全面兼容Windows全系列系统，软件支持在线激活、加密狗激活双重激活方式；支持多频道医学实训教学，教师端可切换多种应用展示风格，支持安卓手机APP远程控制教师端，移动端快捷执行实训教学指令。

2、高清无延迟实训广播教学

采用高品质语音编码与无线网络传输技术，医学实训广播教学流畅无延时，支持全屏广播、窗口广播、指定区域广播、语音讲解广播、网络影院、实训视频直播、学员操作演示、标准化示范教学、电子白板示教；广播图像、语音全程同步无延迟，支持DirectDraw、Direct3D、OpenGL、3DMax、AutoCAD、Flash等各类医学实训教学软件内容广播。网络影院全面兼容flv、rmvb、mp4、mkv、mov、avi等主流视频格式及wav、mp3、flac等无损音频格式；支持摄像头、CD/DVD等外设作为实训视频发射源，电子白板示教时自动同步语音讲解。

3、双端广播与自适应适配

支持教师端、学员端双显示器广播模式，广播过程实时展示双端CPU、内存资源占用情况；窗口广播模式下，学员端可通过快捷键自主切换全屏/窗口展示模式；支持师生端分辨率不一致时，学员端桌面自动同步适配教师端分辨率，保障医学示教画面完整清晰。

4、实训教学辅助功能

支持实训屏幕录制、电子点名、班级实训模型存储切换、学员视图模式切换；支持实训作业预设派发、回收、批量文件传输，适配医学实训课件、操作指南、考核资料分发场景。

5、智能分组实训教学

支持医学实训学员分组管理，可自由新增分组、增减成员、设置组长权限，为组长开放屏幕广播、语音讲解、视频直播、远程管控等分级权限；教师可一键套用预设分组开展小组实训教学，支持设置图文、视频、文本多类型实训素材，搭建12类实训讨论主题，支持语音+文字双向讨论，教师可随时介入指导小组实训讨论。

6、医学随堂测试与考核

支持医学实训随堂测评、阶段性考试，内置完整考试体系，包含试卷编辑、在线考试、自动评分、答卷分析、成绩统计、错题分析、答案公示、成绩打印、试卷存档功能；试卷编辑支持多语言，支持居家远程编辑试卷，适配选择题、填空题、问答题、口试题、图片连线题、主观病例分析题等医学全题型，支持Word试题批量导入、音视频素材嵌入，可模拟医学四六级、医师资格模拟考核场景，支持ABCD分卷考试、考试暂挂续考功能。

7、全方位远程实训管控

支持远程桌面监看、远程遥控、远程参数设置、远程指令下发、远程开关机、远程设备唤醒、系统注销重启、远程密码修改、应用权限管控、U盘/光驱/上网权限限制、学生端程序远程卸载；支持教师端全屏/窗口轮流监看学员桌面，可自定义学员桌面分辨率，支持远程快捷键指令、文件传输、屏幕截屏、剪切板同步、群组批量遥控，全方位管控实训课堂秩序。

8、学员上网行为溯源管控

教师端可实时获取学员计算机访问网址、IP等信息，支持按时间、指定网址筛选上网记录，可批量导出上网记录报表，实现医学实训课堂上网行为可查、可管、可溯源。

▲9、设备系统信息监测

教师端可远程实时获取学员端完整系统信息，包含计算机名、登录账号、IP/Mac地址、操作系统、CPU、内存、磁盘分区、存储空间、运行进程等数据，支持远程结束异常进程，保障实训设备稳定运行。

10、基础辅助功能

教师端支持批量发送实训通知、操作日志查询、系统时间同步；学生端支持消息接收、举手提问、本地频道切换、密码修改、作业提交，适配医学实训课堂互动需求。

三、医学实训管理后台功能

搭建专属医学实训中心管理后台，支持多级账号权限架构，可自定义账号层级、功能模块权限、数据查看权限，适配实训中心管理员、带教老师、考官、超级管理员多级管控，支持全局数据查看、功能授权、最高审批权限操作，可自定义各模块管理规则，适配医学实训标准化管理体系。

1、实训基础信息管理

支持实训室设备密码设置、迎宾观摩标语设置、实训考勤规则、OSCE考核考勤规则自定义配置；教职工、带教老师、考官信息批量上传与管理，涵盖姓名、性别、手机号、执业状态、职务职称、考核权限等信息；支持医学实训场地、专项考站、院系、年级、实训班级信息新增、编辑、管理。

2、实训人员专项管理

支持实训学员、规培人员信息批量上传、编辑管理，可绑定学员关联信息；支持职务职称管理、一卡通信息批量录入、师生人脸库数据上传与维护，为实训考勤、考核签到、门禁授权提供数据支撑。

3、实训考核信息发布管理

支持医学实训风采、技能考核风采图文视频发布编辑、实训通知、考核公告、实训活动资讯发布，可自定义发布时段、启停时间，定时公示考核安排、实训计划、考核结果。

4、考勤数据统计管理

支持实训事件考勤、课程考勤、OSCE考核考勤规则自定义增删改查，批量生成实训班级、单个学员考勤统计报表与详细记录，支持多维度数据筛选、溯源，满足实训考核考勤归档要求。

5、实训课程与排班管理

支持医学课程库搭建、课程属性编辑、授课老师绑定；可自定义实训作息时间、课节模板，适配不同实训室、不同考核批次排班需求；支持全校实训课表批量导入、第三方教务系统数据对接同步。

6、OSCE考试计划管理

支持自定义OSCE考核计划、考核时段、考核批次，批量绑定考核场地、考站、监考考官；支持自主编辑考场工位布局（自定义行列数量），考生信息可根据考核班级自动录入，支持人工微调修正；可对接医学考务系统考核安排，同步展示学员、考官考勤考核数据。

7、医学大赛计划管理

支持医学技能大赛计划自定义配置，设定大赛时段、竞赛场地、监考人员、评委团队；支持自定义竞赛工位布局，可批量录入参赛人员信息，支持校外参赛专家、竞赛人员信息录入，适配各级医学技能竞赛管理需求。

8、终端霸屏公示计划管理

后台可自定义终端霸屏公示计划，设定公示起止时段，支持上传医学考核公示、实训通知、大赛宣传、技能科普等图文视频素材，指定多终端同步霸屏展示，强化实训考核公示规范性。

9、实训场地预约管理

支持后台查看、审核、删除实训室、考站预约信息，可自主发起场地预约申请；支持对接教务系统实训场地借用数据，自动同步教室、考站使用安排，合理统筹实训考核场地资源。

10、终端设备远程运维管理

实时监测所有实训室终端设备在线/离线状态，支持设备与实训场地、考站精准绑定、数据一键下发；实时展示设备软件版本，支持远程静默升级、自动检测更新安装，无需现场操作；支持自定义终端主页布局，自由拖拽模块实现个性化界面配置；支持设备定时开关机、远程重启，适配不同时段实训考核使用需求；所有实训终端、公示屏设备统一共用一套管理后台，实现一体化管控。

四、系统对接要求（需提供对接承诺函）

系统需全面对OSCE考务系统，实现系统数据互联互通、资源共享、业务联动，支持自定义API接口适配，可根据第三方系统需求微调对接规则，兼容主流对接协议，所有数据交互全程留痕，支持异常排查与数据溯源。

▲五、硬件参数和数量（22块智慧电子班牌）

屏幕正面采用整幅钢化玻璃，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用。

采用≤21.5 英寸电容式触摸屏，支持 10 点触控，分辨率≥ 1920*1080，显示比例 16:9。

屏幕亮度≥350cd/㎡。

为保证设备户外使用的安全性，班牌面板防水防尘防护级别≥ IP65

采用高清摄像头≥200w 像素

刷卡器：具有内置 IC 卡刷卡器，学生可佩带相应的终端设备刷卡、签到、登录个人界面等。

为保证设备稳定性，降低整机热量温度，采用外置电源适配器方案，主体外框为铝合金加防撞玻璃方案。

CPU:采用高速处理器，核心数量≥4；GPU:采用高性能流处理器，核心数量≥4

系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥16GB。定制 Android 11（参

考或相当于）。

兼容多种多媒体格式，至少支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、 H.264 等视频格式；至少支持 MP3 等音频格式；至少支持 JPG、JPEG、 BMP、PNG、GIF 等图片格式。

支持继电器和电磁锁，实现门禁功能

支持网络通话一体模块。

支持麦克风、二维码模块及身份证模块。

支持自动感光模块

机身结构需自带隐藏一键式防拆防盗装置。

- 含软件，一站式集控平台，教务系统、中控平台、校宣平台等软件接口对接，软件功能定制开发。

- 提供本产品CCC证书复印件并加盖公章；

- 提供本产品节能证书复印件并加盖公章；

三、服务要求

（1）技术培训：为采购方进行人员培训，提供每年不少于2次的设备操作培训，培训人员数量不低于 2 人。

（2）免费质保期：质保期 1 年，自验收合格次日起算。

（3）售后技术服务要求：接到故障通知后12小时内作出答复，一般问题24小时之内解决；若采购方有需求，24小时内到达现场解决；若遇重大问题在48小时内解决。

四、安装要求

按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，投标人应提供相关制造商标准。

设备安装调试：设备到货后，卖方在接到通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

五、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订生效后，进口设备（免税）三个月内、国产设备及进口设备（非免税）一个月内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

2. 交货方式：中标人在买方指定地点交货，并完成安装、调试。

3. 交货地点：南京医科大学指定地点。

六、其他技术服务需求

1、投标人须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标文件所述相符。

2、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理之外，亦应退换新品。

七、货款支付（明确支付方式并于合同范本中的支付方式保持一致）

A【国产设备及进口设备（非免税）】：货物交付、安装、调试且通过验收后一周内（遇寒暑假和法定节假日顺延）甲方支付合同总金额的100%，付款之前需收到乙方开具的合法有效的相应金额发票。

第四章  评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的按照技术指标得分由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标人的最终报价为评审基准价，其价格分为满分 30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算： 报价得分=(评审基准价/该投标人的最终报价)*0.3*100。 | 30 |
| 2 | 技术指标（55分） | 投标人对招标文件具体项目需求的响应程度：全部响应即满足招标文件的技术指标、参数及服务要求的得 55 分。 所有标注▲参数为实质性响应参数，投标方需全部满足，否则视为无效投标。其他参数每一条负偏离扣2分，扣完为止。 | 55 |
| 3 | 业绩（2分） | 投标人提供自2022年11月29日起至投标截止时间止（以“中标/成交通知书”或“合同”落款时间为准），承担过类似业绩，每提供一个有效合同得1分，最高得2分。 （提供业绩合同复印件加盖公章，合同需体现相关内容，未体现不得分，合同原件备查） | 2 |
| 4 | 售后响应时间（3分） | 为维护甲方权益，投标人提供完整的售后服务响应方案且能满足或优于实际招标需求的，且投标方提供本地化服务，得3分。 【得分依据/佐证材料：提供投标供应商针对本项目的售后响应时间并盖章，由评标委员会进行打分。】 | 3 |
| 5 | 售后服务、培训方案（5分） | 为保证本项目后续完善的售后服务，各投标供应商针对本项目提供有效的售后服务方案（包括：①免费质保年限；②售后服务方案；③培训方案；④应急响应方案）。每提供一点得0.5分，最高得2分。 在此基础上，评标委员会根据各投标供应商的具体方案内容按照量化的评审因素指标进一步评审，其中： （1）评审为优（整体方案完整全面，符合实际需求，操作性强，且免费质保期不少于3年的）的得3分； （2）评审为良（整体方案较为完整，能基本确保业务稳定运行的，能够满足采购需求，且免费质保期不少于2年的）的得2分； （3）评审为中（方案笼统、响应滞后、服务及培训体系虽完整，但缺乏有效保障业务稳定运行的措施，且免费质保期不少于1年的）的得1分； （4）评审为差（方案中未体现明确的售后服务方案和免费质保期的）的不得分。 【得分依据/佐证材料：提供投标供应商针对本项目的售后服务方案并盖章，由评标委员会进行打分。未提供或未满足或内容缺陷不得分。如果评审为差或不得分，评审专家应当书面说明理由，并记录在档。内容缺陷是指：方案阐述的内容仅罗列了上述要点，没有进行相应的说明、缺少具体的实施措施，方案内容有明显缺失、描述内容不规范不可行、无实质性操作意义、与本项目不相适应等情况。】 | 5 |
| 6 | 供货安装组织方案（5分） | 为保证本项目顺利履约，各投标供应商针对本项目提供有效的供货安装组织方案（包括：①安装调试方案；②进度安排；③人员组织架构；④质量保障措施）。每提供一点得0.5分，最高得2分。 在此基础上，评标委员会根据各投标供应商的具体方案内容按照量化的评审因素指标进一步评审，其中： （1）评审为优（方案优于采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购需求而细化制定）的得3分； （2）评审为良（项目实施方案较为完整，未影响实质性意思表达，能够满足采购需求）的得2分； （3）评审为中（有项目实施方案，但方案内容笼统，针对本项目制定未细致，但承诺经过优化可实现采购需求）的得1分； （4）评审为差（无供货组织方案内容或不满足采购需求）的，不得分。 【得分依据/佐证材料：提供投标供应商针对本项目的供货安装组织方案并盖章，由评标委员会进行打分。未提供或未满足或内容缺陷不得分。如果评审为差或不得分，评审专家应当书面说明理由，并记录在档。内容缺陷是指：方案阐述的内容仅罗列了上述要点，没有进行相应的说明、缺少具体的实施措施，方案内容有明显缺失、描述内容不规范不可行、无实质性操作意义、与本项目不相适应等情况。】 | 5 |
| 7 | 合计 |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2.小微企业价格扣除

对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 拟签订的合同文本

关于采购          的合同

甲方：（买方）_________         乙方：（卖方）_________

地址：                          地址：

联系方式：                      联系方式：

甲、乙双方根据南京医科大学项目公开招标的结果，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，签署本合同。

一、货物内容、数量及金额

| 编号 | 货物名称 | 规格型号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）：合计（小写）：元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、结算方式

2.1结算方式：（请根据实际情况选择和修改）

A【国产设备及进口设备（非免税）】：货物交付、安装、调试且通过验收后一周内（遇寒暑假和法定节假日顺延）甲方支付合同总金额的100%，付款之前需收到乙方开具的合法有效的相应金额发票。

=2.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.3乙方指定账户信息：

开户行：_______________

户名：  _______________

账号：  _______________

三、交付方式、时间及地点

3.1交付方式：乙方按甲方书面通知之日，运送至甲方指定地点，经甲方指定收货人书面签收，则为完成交付

3.1交付时间：___________________

3.2交付地点：___________________

四、货物包装、发运及运输

4.1 乙方应在货物发运前根据运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行相应的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新货物，乙方所供货物应符合国家相关的法律规定、技术规格和质量标准；如是进口商品，则需是获得国家相关部门颁布安全许可证的出厂原装合格产品。

5.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。更换后仍达不到技术要求的，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3上述货物的质保期     年（自交货验收合格次日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.4在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内响应，并在小时内赶到甲方现场，免费予以排除故障、修复或者更换零部件。如未及时维修的，甲方委托他人维修，维修费从合同款中扣除或由乙方承担。

5.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.6 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到甲方现场，免费帮助甲方排除故障、修复或者更换零部件；若需购买零部件，乙方可酌情收取成本费，但需免收上门费、人工费等费用。

六、调试和验收

6.1 乙方交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交甲方，检验的结果亦应随货物交甲方。

6.2 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

6.3 在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

6.4 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内完成初步验收。

6.5 设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则验收合格。验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认；验收相关费用由乙方承担。

6.6 对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，专业检测机构出具的质量检测报告作为甲方判断乙方的货物能否通过验收的条件之一，无论是否通过验收，相关检测费用均由乙方承担。

七、技术资料

7.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.2 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

八、知识产权

乙方应保证甲方在使用、处置本合同项下的货物时不会侵犯任何第三方的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权。若涉嫌侵权，甲方因此而产生的全部损失均由乙方承担，甲方的损失包括但不限于甲方支付的赔偿费用，为提起或应付诉讼或仲裁而支出的诉讼费/仲裁费、律师费、调查费、差旅费。

九、违约责任

9.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件，乙方交付时间顺延。

9.2 甲方无故迟延支付货款的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责，乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由乙方全权负责。

9.5 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

9.6 如未能通过验收，乙方所供货物应在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担，如乙方未在验收后一个月内运离，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），同时，乙方还需支付甲方总货款的10%作为违约金。

9.7 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包或者转包给其他单位，否则，甲方有权解除本合同，合同解除后，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金。

9.8 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方有权扣减本合同总金额的10%的货款，尾款不足10%的，乙方应当补足。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及其它

12.1招投标文件作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。

12.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

12.3 本合同正本一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等法律效力。

12.4 合同签订地点：江苏省南京市。

甲方： 南京医科大学                         乙方：

地址：南京市江宁区龙眠大道101号            地址：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

联系电话：                                  联系电话：

签订日期：   年    月    日               签订日期：   年    月    日

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

年    月    日

目  录

附件一

投标函

致：南京医科大学

根据贵方的                      项目（项目编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名)代表我方______________       （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，我公司宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期      天期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：                           电话：

投标人授权代表（签字）：

法定代表人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：    年  月  日

附件二

授权书

本授权书声明：          （投标人名称）授权         （被授权人的姓名）为我方就          项目（项目编号：       ）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购投标、合同签订等有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：________________________________

单位地址：________________________________

法定代表人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：     年   月    日

附件三

开标一览表

项目名称：                             项目编号：

| 投标总报价 | 大写：人民币 小写：¥ |
| --- | --- |
| 货物品牌及型号 |  |
| 质保期限 |  |
| 付款方式 |  |
| 其他 |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：  年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件四

投标产品配置及分项报价表

项目名称：                             项目编号：

| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：  年   月   日

附件五

商务条款响应表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况 （无、正、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

说明：请对第一章招标公告、第三章采购需求及第五章合同主要条款及格式中的商务条款进行响应。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：  年   月   日

附件六

技术参数响应表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况 （无、正、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：  年   月   日

附件七

无重大违法记录声明

南京医科大学：

我单位郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：  年   月   日

附件八

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

南京医科大学：

我单位                             （投标人名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：  年   月   日

附件九

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  [单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1、 [标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为         	万元，属于 中型企业  小型企业     微型企业  ；

2、[标的名称]  ，属于 [采购文件中明确的所属行业] 行业；制造商为 [企业名称] ，从业人员     人，营业收入为         万元，资产总额为         	万元，属于 中型企业  小型企业     微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日  期：  年  月  日

附件十

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日  期：  年   月   日