## Sheet1
南京医科大学报告厅电动开合帘技术参数
报告厅
序号 | 产品名称 | 型号 | 门幅 | 窗户尺寸 |  |  | 用 材 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 长（m） | 高（m） | 面积（㎡） | 布料（m） | 轨道（m） | 布钩（个） | 布条（m） | 进口电机（台）
1 | 布 | 遮光布 | 2.8m | 20.5 | 5.5 | 112.75 | 82.5 | 20.5 | 143.5 | 42 | 4 | 布料为遮光布料，韩式加工工艺详见布样
2 | 纱 | 玻璃丝纱 | 2.8m | 20.5 | 5.5 | 112.75 | 82.5 | 20.5 | 143.5 | 42 | 4 | 纱为纯白色，玻璃丝材，韩式加工工艺。
合计 | [5 empty] | 112.75 | 82.5 | 20.5 | 143.5 | 42 | 4
电动开合轨示意图
电机参数招标要求：
1、电机为美国进口维斯特（WISETECH）品牌，24v90W直流电机，单机承载重量70kg。内置控制模块，直接遥控，手触开合功能，清拉面料就能实现自动开合功能。带离合释放技术，在断电情况下也能实现手动操作。可随意停止限位。电机长时间带电不发热。
2、滑轮为高级工程塑料材质万向轮，每只滑轮最大承重量为3.0kg。
3、轨道为纯铝合金宽轨，采用皮带传输技术，超静音设计。皮带内置钢丝，钢丝数量不小于7根，充分保证皮带品质与使用寿命。
4、轨道为纯铝合金宽轨，采用内置皮带传输技术，超静音设计。皮带内置钢丝，钢丝数量不小于7根，充分保证皮带品质与使用寿命。
5、电动开合系统整体质保10年
6、需提供电动开合系统实样