南京医科大学灭火器换药项目

招 标 文 件

(编号：   )

招 标 人（章）：南京医科大学

日    期：2013年3月22日

| 招标单位 | 南京医科大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 南京医科大学灭火器换药项目 |  |  |
| 维护保养地点 | 南京医科大学江宁校区及五台校区 |  |  |
| 联 系 人 | 余承文 | 联系电话 | 86862119 |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 招标范围 | 江宁校区及五台校区灭火器 |  |  |
| 投标文件份数 | 壹套正本贰套副本 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京医科大学保卫处消防科 地址：南京汉中路140号 接收人：余承文 投标截止时间：2013年3月29日下午2：00 |  |  |
| 开 标 | 时间：2013年3月29下午2：30 地点：南京医科大学五台校区保卫处 |  |  |

一、投标须知

1、本次招标范围：五台校区、江宁校区。

2、投标人的投标书必须由其公司法定代表人或法定代表人授权人员的签字，没有签字的投标书将被校方拒绝。

3、投标人应认真审阅招标文件所有内容，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4、保养换药要求：

（1）换装药剂的技术人员必须服从校方的要求，必须按照投标周期完成服务内容，。

（2）换药工程结束应向校方出具一份检测报告, 灭火器运离学校后必须在两个工作日内换装完毕并在校方人员配合下将灭火器放置原位。

5、投标报价

（1）投标报价方式：对灭火器药剂按每公斤报价,总量按实际换药数量结算。

（2）投标报价应包含付款方式与结算时间。

6.维护保养承诺

灭火器设备维修换药时提供产品合格证，设备检测报告等，换药提供两年质保。

7．投标文件的递交

（1）投标人将投标文件的正本和副本必须完好密封，并在投标文件上正确标明“正本”或“副本”。

（2）所有封袋上都须写明招标人名称、工程名称、投标人的名称、日期。

8、中标：确定中标单位后，中标人应在7个工作日内与招标人签订维护保养合同。

二、投标文件组成

投标人的投标文件应包括下列内容：

1、投标书采用投标文件装订和包装的方式，壹份正本贰份副本。

2、投标文件包括：

- 投标函

- 法定代表人委托代理人的委托书

- 报价一览表

- 换药方案、计划安排

- 服务承诺书

- 营业执照复印件

- 资质证书复印件

- 近三年类似项目业绩（重点突出高校项目）

三、灭火器换药清单

1、五台校区ABC干粉灭火器2 KG:   470具（共940 KG）

2、江宁校区ABC干粉灭火器2 KG:   1230具（共2460 KG）

合计： 1700具 （3400 KG ）

3、投标方需自行勘察现场，做出准确报价。

四、投标函文件格式

招标人：南京医科大学

1、根据已收到的                招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知后，愿以人民币             元（大写：            元整）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

2、我单位保证本工程符合国家质量优良标准及消防规范要求。

3、你方的招标文件和中标通知书及本投标文件将构成约束我们双方的合同，并用相关的法律和签订的合同来履行自己的责任和任务。

投标单位：（盖章）

委托代理人：（签字）

日期：2013年    月    日