招标公告

项目概况

南京医科大学2026-2027年度实验室通风系统日常维修及保养（第二次）招标项目的潜在投标人应在南京市中山路99号12楼1212室获取招标文件，并于2026年1月26日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SNZX-20250650

项目名称：南京医科大学2026-2027年度实验室通风系统日常维修及保养（第二次）

采购方式：公开招标

项目总预算：48万元/年，此预算仅为日常维修保养预算，有偿维保材料按实计取

最高限价：日常维修保养限价：48万元/年；有偿维保材料限价（单价合计）：68.36万元，单项限价详见下表；投标报价超过最高限价或单项限价的为无效投标。

1、离心风机单项限价：

| 项目 | 转速 | 配 用 电 机 |  | 全压 | 风量（米3/小时） | PP风机整机（普通A型）单项限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机号 | 转/分 | 型 号 | 功率（KW） | 毫米 |  |  |
| 2# | 2800 | YS7122 | 0.55 | 52-36 | 780-1460 | 2100 |
| 3# | 1440 | Y90S-4 | 1.1 | 29-20 | 859-1589 | 3600 |
|  | 2800 | Y90S-2 | 1.5 | 15-75 | 1700-3120 | 4100 |
|  |  |  | 2.2 | 15-75 | 1700-3121 | 4400 |
| 3.5# | 1440 | Y90S-4 | 1.1 | 36-25 | 1340-2480 | 4000 |
| 4# | 1440 | Y90S-4 | 1.1 | 51-34 | 2010-3710 | 4400 |
|  | 2900 | Y90S-2 | 4(高速) | 204-134 | 4020-7420 | 6000 |
| 4.5# | 1440 | Y90S-4 | 1.5 | 65-43 | 2860-5280 | 4900 |
|  | 2900 | Y132S1 | 5.5(高速) | 255-167 | 5710-10560 | 6900 |
| 5# | 1440 | Y100L1-4 | 2.2 | 81-56 | 3990-7358 | 6200 |
| 5.5# | 1440 | Y122M-4 | 3 | 98-68 | 5410-10030 | 6700 |
| 6# | 1440 | Y112M-4 | 4 | 116-80 | 6840-12700 | 8200 |
| 6.5# | 1440 | Y132S-4 | 4 | 130-90 | 7100-13500 | 8800 |
| 7# | 1440 | Y132S-4 | 5.5 | 122-95 | 8640-15200 | 10000 |
|  | 1440 | Y132S-4 | 7.5 | 137-92 | 9900-18810 | 11000 |
| 8# | 960 | Y132S-6 | 5.5 | 91-68 | 10730-18560 | 12300 |
|  |  |  | 7.5 | 101-79 | 11000-18810 | 14750 |
|  | 1440 | Y132-4 | 11 | 151-95 | 12980-24918 | 16000 |
| 8#C | 960 | Y132S-6 | 5.5 | 91-68 | 10730-18560 | 14700 |
|  | 1440 | Y132-4 | 11 | 151-95 | 12980-24918 | 17700 |
| 10# | 1440 | Y-160F-4 | 15 | / | / | 34000 |

2、风机单项限价：

| 机号（No） | 转速（r/min） | 配用电机（Kw-P） | 风量（m³/h） | 全压（pA） | 噪声dB（A） | 单项限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No9 | 900 | 0.55-4 | 1650-3150 | 186-195 | 58 | 3300 |
|  | 1000 |  | 1800-3600 | 233-234 | 59 | 3300 |
|  | 1100 | 0.75-4 | 2450-4050 | 280-285 | 60 | 3500 |
|  | 1200 | 1.1-4 | 2250-4280 | 333-344 | 60 | 4200 |
|  | 1300 |  | 2400-4600 | 382-401 | 61 | 4200 |
|  | 1400 | 1.5-4 | 2585-4959 | 443-465 | 62 | 4300 |
| No10 | 800 | 0.55-4 | 1850-3150 | 192-187 | 59 | 3400 |
|  | 900 | 0.75-4 | 2000-3500 | 238-236 | 60 | 3600 |
|  | 1000 | 1.1-4 | 2250-4000 | 295-279 | 61 | 4200 |
|  | 1100 |  | 2500-4500 | 354-351 | 61 | 4200 |
|  | 1200 | 1.5-4 | 2500-5000 | 411-415 | 62 | 4500 |
|  | 1300 | 2.2-4 | 2708-5415 | 481-487 | 63 | 5300 |
| No12 | 700 | 1.1-4 | 2600-4850 | 205-210 | 60 | 4500 |
|  | 800 |  | 3000-5400 | 263-270 | 61 | 4500 |
|  | 900 | 1.5-4 | 3650-6100 | 341-314 | 61 | 5200 |
|  | 1000 |  | 3750-6750 | 413-425 | 62 | 5200 |
|  | 1100 | 2.2-4 | 4150-7500 | 503-514 | 63 | 5300 |
|  | 1180 | 3-4 | 4453-8048 | 578-591 | 64 | 6500 |
| No15 | 700 | 2.2-4 | 4500-8250 | 303-316 | 61 | 6100 |
|  | 800 |  | 5000-9500 | 398-413 | 62 | 6500 |
|  | 850 | 3-4 | 5250-10050 | 444-465 | 63 | 6800 |
|  | 900 |  | 5500-10500 | 497-536 | 64 | 6800 |
|  | 1000 | 4-4 | 6080-12050 | 619-655 | 65 | 7300 |
|  | 1050 | 5.5-4 | 6384-12653 | 682-722 | 66 | 8100 |
| No18 | 600 | 2.2-4 | 6030-11030 | 301-308 | 62 | 8100 |
|  | 700 | 3-4 | 6550-13050 | 405-423 | 63 | 8300 |
|  | 750 | 4-4 | 7500-13900 | 468-478 | 64 | 8600 |
|  | 800 | 5.5-4 | 8150-14950 | 532-557 | 64 | 9000 |
|  | 900 | 7.5-4 | 8850-16550 | 670-693 | 65 | 9300 |
|  | 940 |  | 9239-17278 | 730-755 | 66 | 9300 |
| No20 | 550 | 3-4 | 7900-13750 | 340-312 | 66 | 10000 |
|  | 600 | 4-4 | 8750-14950 | 408-370 | 67 | 10300 |
|  | 650 |  | 9350-16250 | 475-438 | 68 | 10300 |
|  | 700 | 5.5-4 | 10050-17420 | 556-403 | 68 | 10600 |
|  | 800 | 7.5-4 | 11250-20540 | 717-668 | 69 | 11000 |
|  | 840 | 11-4 | 11813-21567 | 790-736 | 70 | 12200 |

3、变频器单项限价

| 品名 | 规格/型号 | 单项限价 |
| --- | --- | --- |
| 适配西门子、施耐德的变频器 | 1.1 KW | 2700 |
|  | 1.5KW | 2700 |
|  | 2.2KW | 2800 |
|  | 3 KW | 3200 |
|  | 4 KW | 3300 |
|  | 5.5 KW | 3900 |
|  | 7.5 KW | 6400 |
|  | 11 KW | 8900 |
|  | 15 KW | 9500 |
|  | 18.5 KW | 9600 |
|  | 22 KW | 11000 |
|  | 37KW | 12700 |
| 适配西门子、施耐德的PLC控制器 | / | 1800 |
| 风压传感器 | / | 1850 |

4、电动机单项限价

| 机座号 | KW-P | 整机更换单项限价（元） |
| --- | --- | --- |
| YX3-132S1 | 5.5-2 | 1800 |
| YX3-132S2 | 7.5-2 | 2500 |
| YX3-132S | 5.5-4 | 2000 |
| YX3-132M | 7.5-4 | 2500 |
| YX3-132M1 | 4.0-6 | 1200 |
| YX3-132M2 | 5.5-6 | 2200 |
| YX3-160M1 | 11-2 | 2700 |
| YX3-160M2 | 15-2 | 4000 |
| YX3-160L | 18.5-2 | 5000 |
| YX3-160M | 11-4 | 3300 |
| YX3-160L | 15-4 | 4400 |
| YX3-160M | 7.5-6 | 2900 |
| YX3-160L | 11-6 | 3600 |
| YX3-180M | 22-2 | 5700 |
| YX3-180M | 18.5-4 | 5300 |
| YX3-180L | 22-4 | 6300 |
| YX3-180L | 15-6 | 4800 |
| YX3-200L1 | 30-2 | 6600 |
| YX3-200L2 | 37-2 | 8700 |
| YX3-200L | 30-4 | 7500 |
| YX3-200L1 | 18.5-6 | 6000 |
| YX3-200L2 | 22-6 | 6800 |
| YX3-225M | 45-2 | 9800 |
| YX3-225S | 37-4 | 9300 |
| YX3-225M | 45-4 | 10100 |
| YX3-225M | 30-6 | 8200 |
| YX3-225M | 55-2 | 10400 |
| YX3-225M | 55-4 | 11100 |
| YX3-250M | 37-6 | 10000 |

采购需求：南京医科大学江宁校区动物基地、评估中心、大动物房、繁育中心、学海楼、善志楼、至诚楼和五台校区2号楼的风机、变频器、通风柜（厨）等实验室通风系统的日常维修及保养。具体内容详见招标文件。

合同履行期限（服务期）：本项目服务期限为自合同签订之日起至2028年1月12日，合同一年一签。如第二年采购人项目预算落实且供应商上一年度服务符合采购人检查考核要求,则双方可续签下一年服务合同。

本项目(是/否)接受联合体投标:不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度审计报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供相关证明材料复印件并加盖公章或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止时间前六个月内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）；并提供投标截止时间前六个月内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

注:(1)第5条所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2)投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：如为中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

（五)本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

三、获取招标文件

1、时间：2026年1月5日上午09:00至2026年1月9日下午17:00

2、获取方式：

（1）获取方式：本项目获取网址为：https://njsnzx.cn/#/detail?id=2702；凡有意参加者，请于上述时间内登录网址（免费注册）根据平台提示完成招标（采购）文件线上支付事宜。获取者应充分考虑所需时间，获取招标（采购）文件时间截止后不再接受提交的支付购买。平台提交为一次性工作请确认信息后再提交，若有需要查询支付状态可用注册手机号登录网址：https://njsnzx.cn/查询。支付状态成功后，与采购代理机构联系至南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室领取纸质盖章版招标（采购）文件，电子版招标（采购）文件可在平台获取（电子版招标（采购）文件与纸质盖章版招标文件具有同等法律效力）。

售价：￥500元，本公告包含的招标文件售价总和，第一次已获取招标文件的无需重复缴费，但仍需重新获取招标文件。

2.北京时间，法定节假日除外；未按照上述要求合法获取招标（采购）文件的，招标（采购）人将不予受理其投标（响应）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收截止时间（开标时间）：2026年1月26日14点30分（北京时间）

投标文件接收地点：南京市中山路99号12楼1212室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目标的所属行业：其他未列明行业。

2.本项目（是/否）专门面向中小企业：否。

3.本项目中标后（是/否）允许转包、分包：否。

4.投标人应当从采购代理机构合法获得采购项目的招标文件。

5.公告发布媒体

（1）本采购公告在南京医科大学（https://sjfwc.njmu.edu.cn/zbgg/list.htm）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注南京医科大学（https://sjfwc.njmu.edu.cn/zbgg/list.htm）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.集中考察或答疑：

采购人不组织，投标人可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

7.投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），（电子版须为响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

8.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

单位名称：南京医科大学

单位地址：南京市江宁区龙眠大道101号

联系人：陈老师

联系方式：025-86869249

2.采购代理机构信息：

单位名称：南京苏宁工程咨询有限公司

单位地址：南京市中山路99号12楼1212室

联系人：李佳蓉

联系方式：025-84200809

3.项目联系方式

联系人：李佳蓉

联系电话：025-84200809