南京医科大学消防系统维护保养

招 标 文 件

(编号：   )

招 标 人（章）：南京医科大学

日    期：2013年1月18日

第一章 投标须知

| 招标单位 | 南京医科大学 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 南京医科大学消防系统维护保养 |  |  |
| 维护保养地点 | 南京医科大学江宁校区及五台校区 |  |  |
| 联 系 人 | 余承文 | 联系电话 | 86862119 |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 招标范围 | 详见消防设施清单 |  |  |
| 承包方式 | 包工 | 维保期限 | 二年 |
| 现场踏勘 | 招标文件发放之日起三日内自行去现场踏勘 |  |  |
| 投标文件份数 | 壹套正本贰套副本 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京医科大学保卫处消防科 地址：南京汉中路140号 接收人：余承文 投标截止时间：2013年1月25日上午9：00 |  |  |
| 开 标 | 时间：2013年1月25上午10：00 地点：南京医科大学五台校区保卫处 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |

一、总    则

（一）项目概况

本次维保招标范围：五台校区先知楼、五台校区老建筑消防联网系统、江宁校区解剖楼、江宁校区图书馆、江宁校区保卫楼、江宁校区逸夫教学楼、江宁校区大学生活动中心、江宁校区消防水联网系统等（详见清单）。

（二）投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

（三）招标文件的组成

1、招标文件包括

① 投标须知

②招标文件答疑与澄清

③投标文件格式

④评标方法

⑤技术要求

2、投标人应认真审阅招标文件所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性的响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（四）招标文件的澄清

1、本工程招标文件的澄清采用下列方式：

投标人在网上看到招标文件信息后自行到现场勘察。 问题已书面的形式在投标截止日3天之前传真给招标人，招标人在投标截止日2天前回复给投标人。

2、所有问题的解答，将在2013年1 月22 日9 时前提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

（五）招标文件的修改

1、在投标截止日期2天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件，修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

三、招标内容

（六）工程内容

1、本工程范围： 详见后附清单。

2、维护保养要求：

（1）维护保养的技术人员必须服从甲方的要求，必须按照投标周期完成维护保养内容。（2）维保单位每年年底前向校方出具一份全校消防系统检测报告与维保总结。

（3）配合学校消防管理部门向上级消防管理部门填写报送相关材料。

（4）维保单位制订详细维保计划，确保定期对校方消防系统进行安全检查与维护。

（七）承包方式：

以包工为主，单次维保价格低于100元，由维保单位包工包料。100元以上的包工不包料。对于零星更换的设施，按《南京医科大学消防设施零星更换管理单》程序办理。

四、投标报价

（八）投标报价

1、投标报价内容的价格体现：其应包括工程维护、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用以及招标文件中规定的各项费用。

2、投标报价方式：对各消防设备单独报价方式。

3.维护保养承诺

注明投标单位对招标方消防系统维护保养计划，设备维修时提供产品合格证，设备检测报告等，注明维护保养期限内服务承诺条款及相关维修费用标准。

五、投标文件编制

（九）投标须知

1、投标人应承担其编制投标文件与递交文件所涉及的一切费用。不管投标竞选结果如何，业主对上述费用不负任何责任。

2、投标人的投标书必须由其公司法定代表人或法定代表人授权人员的签字，没有签字的投标书将被业主拒绝。

3、投标人对工程现场进行现场考察，投标人应充分重视和仔细进行这种考察。一旦中标，考察即被认为其结果已经在投标文件中得到完全反映。现场考察费用由投标人自己承担，业主在投标人现场考察过程中不承担任何责任。

4、投标文件的份数和签署

（1）投标人必须编制壹份投标文件“正本”和壹份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（2）投标文件正本和副本均应打印，按具体要求由投标人加盖公章、骑缝章和法定代表人（或法定代表人委托的代理人）印鉴或签字。

（3）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

7、投标文件的递交

（1）投标人将投标文件的正本和副本必须完好密封，并在投标文件上正确标明“正本”或“副本”。

（2）所有封袋上都须写明招标人名称、工程名称、投标人的名称、日期。

（十）投标文件组成

投标人的投标文件应包括下列内容：

- 投标书采用投标文件装订和包装的方式，壹份正本贰份副本。

- 投标文件包括：

- 投标函

- 法定代表人委托代理人的委托书

- 报价一览表

- 维保方案、计划安排

- 服务承诺书

- 营业执照复印件

- 资质证书复印件

- 近三年类似项目业绩（重点突出高校项目）

（十一）评标方法

1、评标人员：由甲方人员组成。

2、评标办法

| 评审项目 |  | 评分要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分40分 | 报价（35分） | 评标基准价是指满足招标文件要求的且评标委员会认定的合理最低评标价报价得分＝（评标基准价/投标人的评标价）×35分 |
|  |  | 报价的完整性（5分） | 由评委专家根据根据投标人所报价格组成的完整性、准确性和合理性打分 优良4-5分；较好2-4分；一般0-2分。 |
| 2 | 商务条款响应及维护保养方案 30分 | 综合实力 （5分） | 由评委专家根据投标人的企业规模、业务范围、组织机构、打分 优良3-5分；较好2-3分；一般0-2分。 |
|  |  | 业绩 （7分） | 由评委专家根据投标人在江苏境内及周边地区类似项目服务业绩情况打分优良5-7分；较好2-5分；一般0-2分 |
|  |  | 商务条款响应 （3分） | 由评委专家根据投标人对于招标文任何条款的负偏离直接取消成交资格 优良2-3分；较好1-2分；一般0-1分 |
|  |  | 对招标人系统 的熟悉程度 （5分） | 由评委专家根据投标人对招标人系统熟悉程度进行打分（投标人投标前现场勘察）。 优良5-4分；较好3-2分；一般0-1分 |
|  |  | 维护保养方案 （10分） | 由评委专家根据投标人维护保养方案计划打分 优良6-10分；较好3-6分；一般0-3分。 |
| 3 | 维保服务体系30分 | 售后服务体系、服务方案、人员水平等 （10分） | 由评委专家根据投标人在项目范围内售后服务机构的实力，人员水平、备品备件库等打分 优良10-8分；较好5-7分；一般1-4分。 |
|  |  | 维保进度管理 （5分） | 由评委专家根据投标人维保计划、故障处理措施、风险预警机制等打分 优良3-5分；较好2-3分；一般0-2分 |
|  |  | 服务承诺 （5分） | 由评委专家根据投标人服务承诺、服务措施、服务响应时间及其他增值服务承诺情况进行打分 优良3-5分；较好2-3分；一般0-2分 |
|  |  | 维保档案管理方案 （5分） | 由评委专家根据投标人维保档案管理方案的合理性及对招标人要求的响应情况打分 优良3-5分；较好2-3分；一般0-2分。 |
|  |  | 技术支持与培训 （5分） | 由评委专家根据投标人提交的培训方案打分 优良5分；较好3-4分；一般1-2分。 |

（十二）中标

确定中标单位后，中标人应在7个工作日内与招标人签订维护保养合同。

六、消防设施清单

五台校区先知楼：秦皇岛海湾GST5000火灾报警控制器，共6个回路1116点。消防设施还有防火卷帘门系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、应急照明疏散指示系统。地下室设置有喷淋泵、消防泵。屋顶设置有稳压装置及气压罐。共计喷淋头1292只，消火栓118只，疏散指示242只，应急灯75只，消防泵2台，喷淋泵2台，屋顶稳压泵2套。

五台校区老建筑消防联网系统：包括消防控制室、二号教学楼、行政楼、明德楼、图书馆等老建筑联网。二号教学楼包括主机1台：海湾JB-QB-GST500，烟感：192只，消火栓箱：12只，明德楼包括主机1台：JB-QB-GST200，烟感：60只，疏散指示：8只，行政楼包括主机1台：JB-QB-GST200，烟感：80只，图书馆包括主机1台：JB-QB-GST500，烟感：262只，层显：5只，消火栓：20个，疏散指示：60只。

江宁解剖楼：秦皇岛海湾GST200火灾报警控制器，共1个回路128点。消防设施还有自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、应急照明疏散指示系统。共计喷淋头450只，消火栓18只，疏散指示20只，应急灯12只。

江宁图书馆：秦皇岛海湾GST5000火灾报警控制器，共4个回路735点。消防设施还有防火卷帘门系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、应急照明疏散指示系统。地下室设置有2台喷淋泵。屋顶设置有稳压装置及气压罐。共计喷淋头1521只，消火栓50只，疏散指示166个，应急灯30只。

江宁保卫楼：秦皇岛海湾GST5000火灾报警控制器，共1个回路18点。消防设施还有消防联网系统。

江宁大学生活动中心：秦皇岛海湾GST200火灾报警控制器，共1个回路128点。消防设施还有自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、应急照明疏散指示系统。共计消火栓16只，疏散指示30只，应急灯26只。

江宁逸夫教学楼：秦皇岛海湾GST500火灾报警控制器，共2个回路186点。消防设施还有自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、应急照明疏散指示系统。共计喷淋330只，消火栓128只，疏散指示227个，应急灯120只。

江宁校区公共区域消防设施系统：室外消防栓与结合器50只，阀门15只。

投标方需自行勘察现场，做出准确报价。

第二章 投标文件格式

- 一、投 标 函

招标人：南京医科大学

- 根据已收到的                招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知后，愿以人民币             元（大写：            元整）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

- 我单位保证本工程符合国家质量优良标准及消防规范要求。

- 你方的招标文件和中标通知书及本投标文件将构成约束我们双方的合同，并用相关的法律和签订的合同来履行自己的责任和任务。

投标单位：（盖章）

委托代理人：（签字）

日期：2013年    月    日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                       （单位名称）的                （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                       （招标人）的

工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：               性别：                   年龄：

单位：                 部门：                   职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2013年    月    日