招　标　文　件

项目名称：南京医科大学江宁校区教室空调采购及安装

标书编号：NJMU-20120523YQ

南京医科大学资产管理处

二O一二年五月二十三日

- 总  目  录

- 招标公告……………………………………3

- 投标人须知…………………………………5

- 合同条款及格式……………………………16

- 项目需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………23

- 投标文件格式 …………………………… 25

# 第一章  招标公告

南京医科大学决定就江宁校区教室所需空调采购及安装项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、招标项目名称

项目名称：南京医科大学江宁校区教室空调采购及安装

二、项目需求

柜式定频空调：5P-29台、3P-39台

三、供应商资格要求

1.供应商应为在中国境内注册的，经有关部门批准有合法经营资质的，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的独立法人。

2.参加投标供应商若非投标产品生产者（制造商）的，须提供投标主要产品的生产者（制造商）出具的参加本项目的授权书；每个空调生产者（制造商）只允许授权一家投标人进行投标。

3.所投产品必须是节能环保的柜式定频空调。

4. 本次采购不接受进口产品投标，不接受联合体投标。

四、招标文件发布信息

招标文件发布时间：自招标公告在“南京医科大学校园网”发布之日起至投标截止时间止。招标文件在“南京医科大学校园网”上免费下载。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京医科大学校园网”发布的信息更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收截止时间：2012年5月31日 下午2：30

投标文件接收地点： 南京医科大学资产处物资保障科（汉中路140号）

投标文件接收人： 许尔齐

六、开标有关信息

开标时间：2012年5月31日 下午2：30

开标地点：行政楼402

七、本次招标联系事项

联系人：许尔齐  　 咨询电话：86862719

八、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：1份

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、采购人式

1.1 本次招标采取公开采购人式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2. 2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦下载了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期三日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人认为已发布的谈判文件确有必要澄清或者修改的，将在南京医科大学校园网上发布更正公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间二天前，招标人均可以以补充文件的方式对招标文件进行修改。

8.2招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在南京医科大学校园网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的设备价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标保证金：无

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由投标人法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在正本投标文件中。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并加盖投标人公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

(1) 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

(2) 注明投标项目名称及“请勿在2012年**月**日 时（投标截止时间）之前启封”的字样。

19.3 如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，应原封退回。

19.4 未按要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 招标人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1 招标人将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知招标人，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。修改文件必须在投标截止时间前送达招标人。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加。

23.2开标仪式由招标人主持，招标小组成员、监督人员、投标人代表以及有关工作人员参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请纪检监督人员查验投标文件密封情况，确认无误后，拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评标小组澄清要求的投标人应派人按通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评标小组澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

（1） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2） 投标人在报价时采用选择性报价；

（3） 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（4） 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的

（5） 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形

25.2废标条款：

（1） 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4） 因重大变故，采购任务取消的。

### 六、定标

#### 26、确定中标单位

评标小组根据本招标文件规定评分办法与评分标准确定中标单位。

27、中标通知书

招标人将向中标供应商发出中标通知书。

### 七、授予合同

中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与招标人签订采购合同。

# 第三章  合同条款及格式

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________万元（_______________万元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保函

6.1 乙方交纳人民币_________万元的履约保函。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：_________

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之二十违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                                 联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 第四章 项目需求

一、项目名称

名称：南京医科大学江宁校区教室空调采购及安装

地点：南京江宁区天元东路818号南京医科大学内

实地察看与咨询

时间：2012年5月28、29日(工作时间)

联系人：许尔齐

联系方式：86862719

二、项目主要技术要求

1、基本技术要求

（1）外观及类别：空调为柜式冷暖型定频空调。

（2）制冷、热量：5P≥12000大卡，3P≥7200大卡。

（3）噪音水平：室内机运行最大风速时噪音、室外机运行最大风速时噪音须符合国家标准。均不得以其它风速时噪音来响应。

（4）能效等级：能效等级≤2。

2、其它技术要求

（1）除霜功能：自动除霜

（2）电辅热：具有电辅热功能

（3）循环风量：符合国家标准

（4）冷媒管：铜质

（5）请列出产品的先进性、匹配性、可靠性、稳定性、专业性、全面性、压缩机及电控部分配件的品牌、质量等情况。

三、质保维保要求

1、免费质保及维保期：≥6年。

2、维保响应时间：在接到项目采购人报修电话后12小时内投标方必须响应，24小时内维修人员必须到达现场并维修，非不可抗力情况下48小时内必须维保好，或用临时替代机替代，48小时内必须保证用户正常使用。

四、项目报价及涵盖范围

空调整机设备费、到场运输费、安装费（含墙面打孔、部分室内外机架安装）、辅助材料（含加长铜管及水管、电源线、部分室内外机钢托架）、免费质保及维保期内的全部维保费用（含整机、压缩机、主板等一切配件的更换及维修费用和冷媒费）。

项目施工相关要求

1、施工时间要求：中标供应商在接到中标通知书后的3个工作日内必须与采购人签订项目合同，中标供应商在合同签订后的5个工作日内必须进场施工，自进场施工之日起30个日历日内全面完成施工；采购人将提前做好相应准备与协调工作，并向中标供应商免费提供适当的施工物品堆放场地。如果中标供应商不能安期完成项目施工，每迟1天采购人有权从支付款中扣除1000元，不满24小时的则以1天算。

2、工程施工人员：必须严格遵守采购人校园管理规章制度，文明施工，礼貌待人，保护施工场所内的物品。中标供应商工作人员，必须确保住所的各类设施完好无损，保持清洁卫生，如有损坏采购人有权从投标方交纳的押金中照价赔偿。

3、安全要求：施工人员施工期间应服从采购人的安全保卫规章制度和相应部门的管理。中标供应商施工人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由中标供应商全全负责，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。

4、细节要求：中标供应商在施工过程中要对每台空调的安装位置、产品铭牌分别拍摄照片，并以宿舍号为文件名统一交与采购人资产管理部门。

5、施工特别注意事项：

（1）根据教室的具体情况，必须按照采购人提出的要求和指定部位安装室内外机。电路改造由采购人负责到位。

（2）需要安装室外支架；

（3）每个教室都需打墙孔，有的还需要打2个孔。

（4）大部分空调在安装时需要加长管线。

凡参加投标的，均表示已对采购人的施工场地和情况完全了解清楚，没有异议。

4. 货款支付

4.1 付款方式：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目设备安装完成、验收合格后，中标供应商一次性开具项目合同全额增值税专用发票，采购人接发票后10个工作日内向中标供应商支付全部合同总额的货款。 |
| 2 | 货款由买方用人民币负责结算； |

5. 投标货币：人民币

# 第五章  评标方法与评标标准

# 一、评标方法与定标原则

评标小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法确定中标人。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评分方法：综合打分法

本项目采用综合打分法，总分为80分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人。具体打分方法如下：

1、价格分（40分）。将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价设值为A，并得分值为40分；其他投标人报价得分为：（A/该投标人的有效报价）×40分。

2、项目实施、验收方案（5分）

（1）项目实施方案占3分。根据项目整体施工组织设计方案的科学性、合理性、可靠性，由高至低给分，最高3分。

（2）项目有完备的验收方案占2分。给分方法同实施方案。

3、技术分（20分）

（1）制冷、制热量（不含电辅热）：5P＞12000大卡，3P＞7200大卡，由高至低排序后分别给予2至0分，最高4得分。

（2）室内机运行最大风速噪音或室外机运行最大噪音须符合国家标准，每小2分贝分别可加1分或0.5分，最高加至3分。需提供室内外机运行最大噪音要有相应有资质的检测报告复印件，原件备查，否则不得分。

（3）能效等级须达二级及二级以上，二级得1分，一级得2分。需提供有相应有资质的检测报告复印件，原件备查，否则不得分。

（4）有自动除霜功能的得2分，无的不得分。

（5）有电辅热且功率≥1000W的得3分，有但＜1000W的得1分，没有的不得分。

（6）根据投标产品的先进性、匹配性、可靠性、稳定性、专业性、全面性、压缩机及电控部分配件的品牌、质量等划分等级，最高4分，中等2分，低等0分。

（7）冷媒管：为全铜管的得2分，两头铜中间铝管的不得分。

4、售后服务（15分）

（1）投标产品及其生产厂家相关认证。（4分）

设备生产企业通过ISO9001质量管理体系认证(提供证书复印件和通过年度监督审核的资料，加盖生产企业公章)的得2分，否则不得分；设备生产企业通过ISO14001环境管理体系认证(提供证书复印件和通过年度监督审核的资料，加盖生产企业公章)得2分。

（2）投标人具备本地化服务能力。在南京城区设有售后服务机构的得2分（须提供有效证明文件复印件，如营业执照，外地企业驻宁机构登记证等）。

（3）售后服务及免费质保、维保承诺情况（9分）：评标时根据投标文件中有关投标单位的售后服务承诺打分，其中：

（1）免费质保及维保期限达到6年以上的，每延长1年加1分，最高加至5分。

（2）有培训计划，免费提供教材的得1分。

（3）售后服务体系及管理制度、售后服务人员的技术水平及现场服务措施（如响应时间、服务范围、应急处理方案、技术证书等）等占2分；

（4）免费质保期结束后，继续提供优惠维修及更换损坏配件的，维修及配件（原配件）费用报价优惠合理的得1分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：南京医科大学江宁校区教室空调采购及安装项目投标书

招 标 编 号：

投标人名称：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、投标配置与分项报价表

四、供货一览表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、投标函

八、开标一览表

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文件1 工商营业执照（复印件,加盖公章） | 是 |  |
| 2 | 文件2 法定代表人授权书（原件,非法定代表人参与投标时必须提供） | 是 |  |
| 3 | 文件3 参加投标供应商若非投标产品生产者（制造商）的，须提供投标主要产品的生产者（制造商）出具的参加本项目的唯一授权书（原件） | 是 |  |
| 4 | 文件4 投标人资格声明（原件） | 是 |  |
| 5 | 是否江苏省暨南京市两级党政机关、事业单位级空调协议供货“2012年第1期网上公开招标中标结果”内的柜式定频空调相关产品及型号。 | 是 | 以网上公布为准 |
| 6 | 是否进口 | 否 | 可不填 |
| 7 | 是否联合体投标 | 否 | 可不填 |
|  | 本招标文件中的斜体及下划线内容其他 |  |  |

二、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1   工商营业执照（复印件,加盖公章）

文件2   法定代表人授权书（原件,非法定代表人参与投标时必须提供）

文件3    参加投标供应商若非投标产品生产者（制造商）的，须提供投标主要产品的生产者（制造商）出具的参加本项目的授权书（原件）

文件4    投标人资格声明（原件）

2、非实质性资信证明文件目录

文件1  ISO9000系列质量认证证书及其他认证证书(如果有的话，复印件)

文件2  本项目的供货安排（格式自定）

文件3  银行资信的证明文件（如果有的话、复印件）

文件4  2010年以来成功案例

文件5  投标供应商服务机构证明材料

文件6  能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）

### 法定代表人授权书

本授权书声明：     （投标人名称）_ _（法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人的姓名、职务）为我方就          项目投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务。

本授权书于______年____月____日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____________________________________

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字或盖章：_____________________________

职    务：

单位名称：

投标人名称（公章）：_

日   期：_____________________________________

制造商授权书

另附下一页：

财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购清单》

另附下一页：

服务机构证明材料

另附下一页：

投标单位服务承诺

另附下一页：

投标人资格声明格式

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 | ） |  |  |
| 近三年内有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 | 依法缴纳税收 |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  | 依法缴纳社会保障资金 |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 |  | 占地面积 | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |  |
|  | 资产 情况 |  |  | 固定资产原值 ： 固定资产净值： |  |  |
|  |  | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
| 财务状况 （最近两年） |  |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

授权代表签字：_______________________

授权代表的职务：_______________________

电话号和传真号：_______________________

公     章                                      日期：______年    月    日

三、投标配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：

- 第3栏的单价和第4栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

- 如果单价和总价不符时，以单价为准；

- 请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

四、供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 质保期 （年） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 六 | 合同 签订 后 日 内 |

法定代表人或授权代表签字：

五、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：   项目名称：南京医科大学江宁校区教室空调采购及安装

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | 冷媒管： | 冷媒管 | 符合 |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：   项目名称：南京医科大学江宁校区教室空调采购及安装

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | ≥6年 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 | 人民币 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

## 七、投标函格式

致：

根据贵方的招标文件，正式授权下述签_______________(姓名和职务)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

开 标 一 览 表

投标人全称（加盖公章）：

| 标书编号 | NJMU-20120523YQ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 生产者 （制造商） | 单价 （万元） | 投标产品是否进口及详细产地 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 （大写） |  |  |  |  |  |

日期：   年  月  日