南京医科大学台式电脑招标书

为满足教学需要，我校拟采购一批台式电脑。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂家、集成商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台式电脑 （主机） | 43 | 台 | Intel E7500 双核处理器，2GB DDR3内存，320GB 硬盘，1GB显卡，DVD光驱，USB键盘、USB光电鼠标，正版WIN 7专业版，硬盘保护还原系统 |
| 显示器 | 29 | 台 | 19英寸宽屏液晶显示器 |

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置及技术参数要求。

2、投标单位所提供的产品必须提供整机三年免费保修。

3、对中标产品出现的任何故障，中标单位保证能在2小时内响应，24小时内故障处理完毕。若遇48小时内无法修复的情况，由中标单位免费提供同型号同品牌设备。

4、供货施工期限：2012年7月20日前完成其中14台台式电脑的安装调试，2012年8月20日前完成其余29台台式电脑的安装调试。

5、付款方式：设备安装调试后，学校相关部门正式验收后支付合同总金额的90%； 10%留作质量保证金，一年后，设备性能符合技术标准要求，且售后服务良好即支付质量保证金。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格；

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明；

（3）投标产品一览表：注明产品名称、规格型号、品牌、生产厂家、产地、数量﹑单价﹑小计﹑质保期；

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 厂家产地 | 数量 | 单价 | 小计 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（4）投标产品技术参数偏离表，产品的特点；

（5）产品及各配件的详细技术参数；

（6）产品图样、生产许可证、产品质量证、技术资料等；

（7）供货周期、售后服务承诺书（质量承诺、服务承诺）；

（8）投标人近三年在南京地区的经营业绩；

（9）投标方认为有必要提供的其他技术资料。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标时间及方式

评标时间定为2012年6月29日下午14：30时。招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、投标截止时间：2012年6月29日下午14:30时前（北京时间）。投标人应在规定的时间将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学行政楼四楼会议室。

联系人：何老师

联系电话：86862721

南京医科大学资产处

2012年6月25日