仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20121026JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批进口仪器设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：化学发光凝胶成像系统

第二包：动物行为学分析软件

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：货到验收合格后付全款

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校用户名单应说明的其他内容

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2012年10月26日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2012年11月1日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2012年10月26日

第一包：化学发光凝胶成像系统 联系人：李老师 联系电话：86862085

技术参数：

- 大光圈镜头，不低于f1.2，定焦或变焦，全自动调节焦距、镜头、光圈。

- CCD冷却温度：-30℃

- CCD分辨率：真实像素不低于140万，像素大小：小于10.75*10.75µm - 像素密度：16bit（65,536 级灰度）

- 动态范围：大于4个数量级

- 自动背景校正功能

- 激发方式：透射紫外光，透射白光，反射白光

- 激发光源：紫外光，白光

- 滤光片：标配紫外滤光片，可实现DNA、RNA核酸凝胶成像。应有4个以上空位可选配其他滤光片。

- 成像面积：不小于21x 26 cm - 多种像素融合模式

- 标配图像采集软件和分析软件，实现图像自动获取、调整、校正，专业性软件分析、结果生成、报告输出

第二包：动物行为学分析软件  联系人：陈老师  联系电话：86862878

1、系统以“行为识别”技术为基础. 即自动识别实验动物的身体重要部位及其运动, 扶以其它技术, 自动分析实验动物的复杂,自然,和刻板行为

2、可选配实时分析模块，实验结束即提供结果，不需往复二次分析。

3、可以调整分析参数, 用来重新分析在实时分析时录下来的视频以改进分析结果, 并不需要重做试验重新记录视频

4、对检测的事件可以通过点击来自动回/播放相应事件对应的视频，便于校验。

5、可工作在白天、晚上两种光照条件下。系统不需用户介入可自动完成分析的转换。

6、支持对最大分辨率的逐帧分析（对NTSC视频，720x480分辨率下30帧/秒；对PAL视频， 720x576分辨率下25帧/秒） 。

7、可用于各种开放区域的轨迹跟踪。观察区域可根据实际实验环境，使用区域定义工具自行画出任意数量、任意形状的实验功能区域。

8、实验设置和分析设置可通过拷贝粘帖、存储载入等方法重复使用。

9、通过识别小动物的轮廓对小动物鼻尖和中心点进行定位，可研究动物头部朝向及身体角度等多种参数，用于动物认知行为研究。

10、可现场跟踪动物轨迹，也可对已录制的视频文件进行分析，还可以对大量视频文件进行批处理，按预先设定的参数进行自动分析。支持MPEG1，MPEG2，AVI文件格式。

11、一次实验数据可以使用不同参数进行多次分析。即可在实验结束后重新定义ZONE,重新分析感兴趣的数据。

12、可以对动物的主动行为、学习记忆、社会行为、条件反射、反应性、被动行为中的各种行为学数据进行采集处理。对同一批动物同时分析多种行为。

13、可以记录动物鼻尖与中心的活动轨迹,起始时刻,运动时间,运动速度,停留时间,各个区域内的运动距离,进出区域次数,第一次进入某个区域之前的时间,停留时间。

14、可于一台电脑上同时进行不同类别的实验，同时分析或只分析其中的某个实验。

15、在实时显示动物轨迹的同时还能显示同时显示动物本身的图像，并实时显示头部朝向、身体腰线、跟踪点座标等信息。

16、对于动物行为的判定附加时间判据，即只有当动物的行为持续时间满足用户设定的时候才被记录，有效去除各种干扰。

17、可通过设置动物形态参数有效去除长期跟踪时动物笼内BEDDING(如锯木等)及排泄物(如粪便等)的影响，去除干扰，更客观清晰地记录轨迹。